|  | П Р А Й С - Л И С Т В О Л О Г О М І Р И Е Л Е К Т Р О Н Н І | Дата оновлення: 09.04.2015 |
| --- | --- | --- |

| Гарантія від виробника на всі моделі: 1 рік Доставка по Україні ( САТ, НоваПошта ) | Адреса: | м. Київ, вул. Голосіївська 7, корпус 3, 1-й поверх, ТОВ «Компанія Уніпро» |
| --- | --- | --- |
|  | Тел: | 044-383-96-89 050-468-28-29 067-506-59-80 |
|  | E-mail: | mail@unipro.com.ua |
|  | Web: | http://vologomir.unipro.ua/ |

| Зовнішній вигляд | Назва | Коротка характеристика, г | Ціна, грн. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вологомір деревини «WoodMaster» WM-860 | Діапазон вимірювання вологості,%: 1 діапазон ... 8-23 2 діапазон ... 21-60 Похибка вимірювання вологості,%: 1 діапазон, max ... ± 1 2 діапазон, max ... ± 3 Час вимірювання, з: 1 діапазон, max ... 10 2 діапазон, max ... 5 Робочий діапазон температур, º С … 0…+45 Розмір та вага, мм / грам ... 155х80х30 / 850 | 3 200,00 |
|  | Контактний вологомір деревини VDK-660 | Межі вимірювання вологості деревини,% від 6 до 100 Діапазон температури, ° С від –55 до +125 Роздільна здатність вимірювання температури, ° С Час вимірювання, с, не більше 10 Габаритні розміри приладу, мм 80x135x37 Маса приладу, кг, не більше 0,2 | 6 000,00 (+2300,00 атестація, за бажанням) |
|  | Вологомір деревини MD-918 | Метод вимірювання – безконтактний. Калібровка – 50 порід деревини. + власні калібровки Діапазон вимірювання вологості: 4~80 % Похибка: 0,5 % Елемент живлення: 3 батарейки 1,5В (ААА) Габарити: 132x67x26 (мм) Вага: 210 г | уточняйте |